## ТЭП
Приложение 2 к Порядку сбора и представления данных о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области
Технико-экономические показатели объекта жилищного фонда
за 2014 год
Документ формируется в соответствии с определениями ПП РФ №1468 и ВСН 53-86 |  | дата формирования: 25 февраля 2014 года
| Муниципальный район | Кировский
| Муниципальное образование | МО "Кировск"
| Населенный пункт | г.Кировск
| Адрес: | Пионерская д.1
Уникальный номер дома (УНД):
Раздел 1. Сведения об объекте жилищного фонда.
№ п/п | Наименование характеристики | Информация | Примечание
1. | Характеристики многоквартирного дома
1.1 | Серия, тип проекта здания
1.2 | Год постройки | 1974-76 | г.
1.3 | Количество этажей | 5 | ед.
1.4 | Количество этажей, наименьшее | 5 | ед.
1.5 | Количество этажей, наибольшее | 5 | ед.
1.6 | Количество подъездов | 16 | ед.
1.7 | Количество квартир | 186 | ед.
1.8 | Общая площадь дома | 9093,59 | м2
1.9 | Количество проживающих | 450 | чел.
1.10 | Количество лицевых счетов |  | ед.
1.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры | нет
1.12 | Признан аварийным | нет
1.13 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | 40,92 | %
1.14 | Застроечная площадь | - | м2
1.15 | Периметр постройки | 550,0 | м
1.16 | Высота здания | 14,7 | м
1.17 | Площадь подвалов | 2506,0 | м2
1.18 | Площадь чердаков | 2506,0 | м2
2. | Сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
2.1 | Общая площадь земельного участка по данным межевания | 11683,0 | м2
2.2 | Кадастровый номер земельного участка | 47:16:01-01-006:0055 | 25.09.2005г.
3. | Энергоэффективность
3.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | нет
3.2 | Дата проведения энергетического обследования | -
4. | Способ управления многоквартирным домом:
4.2 | Тип протокола (общее собрание/ открытый конкурс) | общее собрание
4.3 | Номер протокола | №1
4.4 | Дата протокола | 01.04.2012г.
4.5 | Дата приватизации первого помещения | 18.03.1992г
Раздел 2. Сведения о конструктивных элементах и сетях объекта жилищного фонда.
5. | Наименование | Тип | Объём | Год последнего КР
5.1 | Фундаменты (тип) | X | X | Х
| Фундаменты ленточные каменные |  | X
| Фундаменты ленточные крупноблочные |  | X
| Фундаменты свайные столбчатые каменные, бетонные и железобетонные |  | 550,0
| Фундаменты столбчатые |  | X
| Фундаменты сборный |  | X
| Фундаменты отсутствуют |  | X
5.2 | Стены: в т.ч | X | X | Х
5.2.1 | Внутренние стены (тип/ ) | X | X | Х
| Стены деревянные, сборно-щитовые |  | X
| Стены деревянные каркасные |  | X
| Стены рубленные из бревен и брусчатые |  | X
| Стены деревянные рубленные, каркасные и брусчатые с наружной облицовкой кирпичом |  | X
| Стены кирпичные |  | 4976,64
| Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  | X
| Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |  | X
| Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |  | X
| Стены из слоистых железобетонных панелей |  | X
| Стены из несущих панелей |  | X
5.2.2 | Фасад | X | X | Х
Стены деревянные, сборно-щитовые
Стены деревянные каркасные
Стены рубленные из бревен и брусчатые
Стены деревянные рубленные, каркасные и брусчатые с наружной облицовкой кирпичом
| Стены кирпичные |  | 8085,0
Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками
Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней
Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей
Стены из слоистых железобетонных панелей
Стены из несущих панелей
Количественные характеристики
5.2.2.1 | Ограждения балконов, м2 |  | 1180
5.2.2.2 | Окна деревянные, м2/шт. : |  | 288,96/129
5.2.2.3 | в том числе балконные блоки: окна и двери, м2/шт. |  | 363,85/95
5.2.2.4 | Окна металлопластиковые, м2/шт. |  | 714,56/319
5.2.2.5 | в том числе балконные блоки: окна и двери, м2/шт. |  | 790/200
5.2.2.6 | Окна в подъездах, м2/шт. |  | 179,2/80
5.2.2.7 | Площадь остекления, м2 |  | 156,0
5.2.2.8 | Площадь подоконных досок, м2 |  | 72,0
5.2.2.9 | Скобяные изделия, шт. |  | 800,0
5.2.2.10 | Двери входные, м2/шт. |  | 54,72/32
5.2.2.11 | Металлические покрытия на выступающих частях стен, м2
5.2.3 | Межпанельные швы(тип /длинна) | Х | Х | Х
Нетвердеющими мастиками
Отверждающимися мастиками
5.3 | Перекрытия: в т.ч (тип) | Х | Х | Х
| Перекрытия деревянные неоштукатуренные |  | Х
| Перекрытия деревянные оштукатуренные |  | Х
| Перекрытия из кирпичных сводов по стальным балкам |  | Х
| Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей |  | Х
| Перекрытия из сборного железобетонного настила |  | Х
| Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |  | 2506,0
Характеристики перекрытий
5.3.1 | Площадь междуэтажных, м2 |  | 10024,0
5.3.2 | Площадь подвальных, м2 |  | 2506,0
5.4 | Крыша (тип/ площадь) | Х | Х | Х
Крыши деревянные
Крыши железобетонные сборные (чердачные)
| Крыши совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |  | 2506,0
5.4.1 | Утепляющие слои чердачных перекрытий (материал/ площадь) | Х | Х | Х
пенобетон
пеностекло
цементный фибролит
керамзит или шлак
минеральная вата
| минераловатные плиты |  | 2506,0
5.5 | Кровля (тип/ площадь) | Х | Х | Х
| Кровли рулонные |  | 2506,0 | 2008г.
Кровли мастичные
Кровли стальные
Кровли из асбестоцементных листов
Кровли черепичные
Количественные характеристики крыши
5.5.1 | Площадь обрешетки кровли, м2
5.5.2 | Площадь/толщина утеплителя, м2/мм
5.5.3 | Площадь чердачного перекрытия, |  | 2506,0
5.5.4 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций, м2
5.5.5 | Количество вентканалов, ед. |  | 48
5.5.6 | Количество выходов на чердак, ед. |  | 6
5.5.7 | Количество продухов на чердаке, ед. |  | 36
5.5.8 | Количество слуховых окон, ед.
5.5.9 | Количество козырьков, ед. |  | 16
5.5.10 | Защитные ограждения, м |  | -
5.6 | Полы (тип/ площадь) | Х | Х | Х
| Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные |  | 460,8
Полы из керамических плиток
Полы паркетные
| Полы дощатые |  | 5570,71
Полы из древесностружечных (древесноволокнистых) плит
Полы из рулонных материалов
Полы из синтетических плиток
5.7 | Отделочные покрытия (на лестничных клетках) (тип/ площадь) | Х | Х | Х
Облицовка керамическими плитками
| Окраска водными составами |  | 4160,0
Штукатурка
5.8. | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч
5.8.1 | Отопление: в т.ч (тип ) | Х | Х | Х
| открытая |  | +
| закрытая |  | Х
Общие сведения
| Центральное | o | +
| Автономная котельная | o | Х
| Печное | o | Х
| Отсутствует | o | Х
Коллективные приборы учета и узлы управления
| Установлен прибор коллективного учета | o | + | 2010г.
| Установлен узел управления | o | Х
Система отопления
5.8.1.1 | Распределительная сеть (оценочная длина, м) | Х | 1225,0
5.8.1.2 | Стояки (количество, ед.) | Х
5.8.1.3 | Стояки (оценочная длина, м) | Х
5.8.1.4 | Запорная арматура (количество) | Х
5.8.1.5 | Отопительные приборы (тип/ количество) | Х | Х
| Чугунные радиаторы в открытой системе |  | +
Чугунные радиаторы в закрытой системе
Калориферы стальные
Конвекторы
| в т.ч. отопительные приборы на лестничных клетках, ед. | Х | 80
| отопительные приборы в квартирах, ед. | Х | 602
5.8.1.6 | Элеваторы, ед. | Х | 4
5.8.1.7 | Количество теплоцентров | Х | 4
5.8.2 | Холодное водоснабжение: в т.ч (тип/ длинна оценочная) | Х | Х | 2008г.
оцинкованная сталь
газовые черные
полипропилен, металлополимер, ХПВХ
Общие сведения
| Центральное | o | +
| Отсутствует | o | Х
Коллективные приборы учета и узлы управления
| Установлен прибор коллективного учета | o
| Установлен узел управления | o
5.8.2.1 | Распределительная сеть (оценочная длина, м) | Х | 367,5
5.8.2.2 | Стояки (оценочная длина, м) | Х
5.8.2.3 | Стояки (количество, шт.) | Х
5.8.2.4 | Запорная арматура (количество) | Х
5.8.2.5 | Количество водомерных узлов (количество) | Х
5.8.3 | Горячее водоснабжение: в т.ч (тип системы/ длина оценочная) | Х | Х | Х
| открытая |  | +
закрытая
Общие сведения
| Центральное | o | +
| От газовых колонок | o | Х
| От дровяных колонок | o | Х
| Отсутствует | o | Х
Коллективные приборы учета и узлы управления
| Установлен прибор коллективного учета | o | 4
| Установлен узел управления(управление температурой) | o | 4
5.8.3.1 | Распределительная сеть (оценочная длина, м) | Х | 490
5.8.3.2 | Стояки (оценочная длина, м) | Х
5.8.3.3 | Стояки (количество, шт.) | Х
5.8.3.4 | Запорная арматура (количество) | Х
5.8.3.5 | Теплообменник, бойлер, другое оборудование, ед. | Х
5.8.4 | Канализация (материал/ длина) | Х | Х | Х
| Чугун |  | +
Керамика
Пластмасса
Общие сведения
| Центральное | o | Х
| Отсутствует | o | +
5.8.4.1 | Длина канализационных труб в подвалах, м | Х | 367,5
5.8.4.2 | Длина канализационных стояков, м | Х
5.8.4.3 | Количество стояков, шт. | Х
5.8.5 | Газоснабжение | Х | Х
Общие сведения
| Центральное | o | +
| Нецентральное | o
| Отсутствует | o
5.8.5.1 | Длина сетей газоснабжения, м | Х
5.8.5.2 | Количество запорной арматуры, ед. | Х | 186
5.8.5.3 | Количество счетчиков, всего, шт.: | Х
5.8.6 | Электроснабжение: в т.ч | Х | Х | Х
| Центральное | o | +
| Отсутствует | o | Х
Коллективные приборы учета и узлы управления
| Установлен прибор коллективного учета | o | 3
5.8.6.1 | Количество групповых щитков на л/к, ед. |  | 64
5.8.6.2 | Количество силовых щитов, ед. |  | 3
5.8.6.3 | Длина сетей коммунального освещения, м
5.8.6.4 | Количество счетчиков, всего, ед.: |  | 3
в т.ч. двухтарифных
5.8.6.5 | ГЩВУ (ВРУ) (/количество) | Х | 3
5.10 | Прочее: в т.ч | Х | Х | Х
5.10.1 | Балконы, козырьки (тип, количество) | Х | 295,0
по стальным консольным балкам с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами
по стальным консольным балкам с дощатым заполнением
по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия
5.10.2 | Лестницы (тип/) | Х | Х
| Лестницы деревянные |  | Х
| Лестницы железобетонные |  | 416,0
| Лестницы по стальным косоурам |  | Х
5.10.3 | Остальное: в т.ч | Х | Х | Х
5.10.3.1 | Мусоропроводы (/количество) | Х
5.10.3.2 | Печи, камины и очаги (/ количество) | Х
5.10.3.3 | Системы вентиляции и дымоудаления (наличие) |  | Х
5.10.3.3.1 | Приточная вентиляция | o
5.10.3.3.2 | Вытяжная вентиляция | o
5.10.3.3.3 | Приточно-вытяжная вентиляция | o | 705,6
5.10.3.3.4 | Отсутствует | o
5.10.3.4 | Водостоки
5.10.3.4.1 | Наружные водостоки | o
5.10.3.4.2 | Внутренние водостоки | o
5.10.3.4.3 | Отсутствует | o | +
5.10.3.5 | Подвалы
5.10.3.5.1 | Площадь стен, м2 | X | 1320,0
5.10.3.5.2 | Площадь пола, м2 | X | 2506,0
5.10.3.5.3 | Высота подвала, м | X | 2,4
5.10.3.5.4 | Двери подвальные, м2/шт. | X | 11,97/7
5.10.3.5.5 | Количество подвальных окон, шт. | X | 12
Раздел 3. Специальное инженерное оборудование
Общие сведения
6.1. | Лифты, в том числе , шт. | Х
6.1.1 | с раздвижными дверями, шт. | Х
6.1.2 | с открывающими дверями, шт. | Х
6.2 | ПЗУ (переговорно-замочное устройство) или кодовый замок
6.3 | АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) | o
6.4 | Объединенные диспетчерские системы | o
Общие сведения о лифтах
Лифт1
| Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) |  |  | Х
| Лифт (количество) | Х
Адрес, номер диспетчерской
| Грузоподъемность, кг | Х |  | Х
| Количество остановок, ед. | Х |  | Х
| Шахта лифта приставная / встроеная |  | Х
| Год ввода лифтов в эксплуатацию |  | Х
| Год реконструкции |  | Х
| Год модернизации |  | Х
Лифт2
| Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) |  |  | Х
| Лифт (количество) | Х
Адрес, номер диспетчерской
| Грузоподъемность, кг | Х |  | Х
| Количество остановок, ед. | Х |  | Х
| Шахта лифта приставная / встроеная |  | Х
| Год ввода лифтов в эксплуатацию |  | Х
| Год реконструкции |  | Х
| Год модернизации |  | Х

## сводная ТЭП и Акт состояния
Приложение 3 к Порядку сбора и представления данных о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области
п/п № | Адрес объекта (МКД) | [6 empty] | 1. Характеристики многоквартирного дома | [17 empty] | 2. Сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом |  | 3. Энерго-эффективность |  | 4. Способ управления многоквартирным домом: |  |  |  | 5.1 Фундаменты |  |  |  |  | 5.2 Стены: | [16 empty] | 5.3 Перекрытия | [5 empty] | 5.4 Крыша | [5 empty] | 5.4.1 Утепляющие слои чердачных перекрытий | [5 empty] | 5.5 Кровля | [5 empty] | 5.6 Полы | [5 empty] | 5.7 Окна |  |  |  |  | 5.8 Двери |  |  |  |  | 5.9 Отделочные покрытия | [5 empty] | 5.10 Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | [41 empty] | 5.11 Прочее | [24 empty] | лифт пассажирский |  |  |  | лифт грузо-пассажирский
[39 empty] | 5.2.1 Внутренние стены |  |  |  |  | 5.2.2 Фасад | [5 empty] | 5.2.3 Межпанельные швы | [51 empty] | 5.10.1 Отопление | [8 empty] | 5.10.2 Холодное водоснабжение | [7 empty] | 5.10.3 Горячее водоснабжение | [7 empty] | 5.10.4 Канализация | [5 empty] | 5.10.5 Газоснабжение |  |  |  | 5.10.6 Электроснабжение | [6 empty] | 5.11.1 Балконы, козырьки | [5 empty] | 5.11.2 Лестницы |  |  |  |  | 5.11.3.1 Мусоропроводы |  |  |  |  | 5.11.3.2 Печи, камины и очаги |  |  |  |  | 5.11.3.3 Системы вентиляции и дымоудаления
| Муниципальный район | Муниципальное образование | Населенный пункт | Улица | Дом | Корпус | Литера | Серия, тип проекта здания | Год постройки | Количество этажей | Количество этажей, наименьшее | Количество этажей, наибольшее | Количество подъездов | Количество квартир | Общая площадь дома (м²) | Количество проживающих (чел.) | Количество лицевых счетов | Принадлежность к памятнику архитектуры | Признан аварийным | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения (%) | Застроечная площадь (м²) | Периметр постройки (м) | Высота здания (м) | Площадь подвалов (м²) | Площадь чердаков (м²) | Общая площадь земельного участка по данным межевания (м²) | Кадастровый номер земельного участка | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | Дата проведения энергетического обследования | Тип протокола (общее собрание/ открытый конкурс) | Номер протокола | Дата протокола | Дата приватизации первого помещения | Тип | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Длинна | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Количество (ОИ) | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Количество (ОИ) | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Площадь | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Распределительная сеть (оценочная длина) | Стояки (оценочная длина) | Запорная арматура (количество) | Отопительные приборы (количество) | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Распределительная сеть (оценочная длина) | Стояки (оценочная длина) | Запорная арматура (количество) | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | Распределительная сеть (оценочная длина) | Стояки (оценочная длина) | Запорная арматура (количество) | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Материал | Длинна | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ (количество ЩРЭ) | Электроприборы (освещение и прочее) (количество) | ГЩВУ (ВРУ) (количество) | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | количество | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | Тип | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | количество | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | количество | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | Степень износа(%) | Год последнего КР | тип | количество | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг) | тип | количество | МПЭЭ (гг) | остаток МПЭЭ (гг)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177
1
2