ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

многоквартирного дома

Дата составления:01.-3.2013 г.                               Дата внесения

последнего изменения: ______

Субъект Российской Федерации, муниципальное образование:

___________Кировское_____________________________________

Улица (проспект): Победы

Номер дома: 40 Корпус ____ Строение ___ Литера А

Инвентарный номер: __________________________

Кадастровый номер земельного участка: 47:16:01-01-010:0032

1. Общие сведения о жилом доме

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Серия, тип проекта |  |  |
| Год постройки |  | 1993 |
| Год проведения реконструкции |  |  |
| Год проведения капитального ремонта |  |  |
| Общий строительный объем | куб. м | 1043,0 |
| Площадь здания всего: | кв. м | 265,90 |
| в том числе: жилой части здания | кв. м | 167 |
| нежилых помещений функционального назначения | кв. м |  |
| Количество лестниц | ед. | 1 |
| Количество этажей, наименьшее | ед. | 1 |
| Количество этажей, наибольшее | ед. | 2 |
| Количество подъездов | ед. | 1 |
| Количество проживающих | чел. | 14 |
| Количество лицевых счетов | ед. | 6 |
| Мансарды | ед. | - |

1.1. Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ |
| --- | --- |

1.2. Характеристика жилых помещений и их заселения

1.2.1. Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | 6 комнатные | 7 и более | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 |
| Общая площадь квартир (кв.м) | 59,50 | 88,20 | 118,20 |  |  |  |  | 265,90 |
| Жилая площадь квартир (кв.м) | 30,30 | 53,60 | 83,20 |  |  |  |  | 167,10 |

1.2.2.Коммунальные квартиры

| Наименование показателя | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | 6 комнатные | 7 И более | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество коммунальных комнат в квартире |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая площадь квартир (коммунальных комнат) (кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь квартир (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | шт. |  |
| Общая площадь общежитий | кв. м |  |
| Жилая площадь общежитий | кв. м |  |

1.3 Характеристика нежилых помещений

1.3.1 Общие характеристики

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество встроенных нежилых помещений | ед. |  |
| Общая площадь встроенных нежилых помещений | кв. м |  |

1.3.2 Нежилые помещения и места общего пользования

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Места общего пользования |
| Лестничные марши и площадки | кв. м | 40,70 |
| Коридоры мест общего пользования | кв. м |  |
| Служебные помещения |
| Площадь офисных помещений | кв. м |  |
| Площадь технических помещений (теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | кв. м |  |
| Другие помещения |
| Площадь, прочих помещений (красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей и т.д.) | кв. м | - |

1.3.3 Помещения специального назначения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | кв. м | - |
| Площадь подвалов | кв. м | - |
| Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |

1.4. Эксплуатационные показатели общего имущества Уборочные площади общего имущества многоквартирного дома (кв. м)

| № п/п | Наименование общего имущества | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Придомовая территория, всего: в том числе: | кв. м | 442,20 |
| 1. | С усовершенствованным покрытием, всего: | кв. м | - |

| 1.1. | Механизированная уборка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ручная уборка |  |  |
| 2. | С неусовершенствованным покрытием, всего: | кв. м | - |
| 2.1. | Механизированная уборка |  |  |
| 2.2. | Ручная уборка |  |  |
| 3. | Без покрытия, всего: | кв. м | 310 |
| 3.1. | Механизированная уборка |  |  |
| 3.2. | Ручная уборка |  |  |
| 4. | Газоны | кв. м | 442,20 |

2. Экспликация земельного участка

Территория, кв. м

| Общая площадь земельного участка по документам |  |
| --- | --- |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего в том числе |  |
| Застроенная, всего |  |
| Незастроенная, всего в том числе |  |
| Твердые покрытия, всего: |  |
| в том числе | проезды | тротуары | прочие |
| Площадки | детские | спортивные | прочее |
|  | - | - | - |
| Зеленные насаждения, всего: |  |
| в том числе | Сквер | Газон с деревьями | прочее |
|  | - | 5 | 4 |

3. Инженерное оборудование (инженерные сети) *

3.1. Отопление (теплоснабжение)

3.1.1 Общие сведения

| Центральное | + |
| --- | --- |
| Автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) |  |
| Квартирное отопление (квартирный котел) |  |
| Печное |  |
| Отсутствует |  |

3.1.2 Коллективные приборы учета и узлы управления

| Установлен прибор коллективного учета |  |
| --- | --- |
| Установлен узел управления |  |

3.1.3 Система отопления

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Длина розлива | м |  |
| Количество стояков | ед. |  |
| Длина стояков в подвалах | м |  |
| Длина стояков в квартирах | М 3 | 3 |
| Длина разводки в квартирах | М 2 | 2 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | ед. 2 | 2 |
| Количество радиаторов в квартирах | ед. 26 | 26 |
| Запорно-регулирующая арматура | ед. 26 |  |
| Теплоизоляция | кв. м 69 |  |
| Калориферы стальные | ед. |  |
| Конвекторы | ед. |  |
| Задвижки | ед. 4 |  |
| Вентили | ед. 26 |  |
| Трехходовые краны | ед. |  |
| Элеваторы | ед. 1 |  |
| Короба | ед. |  |
| Количество теплоцентров | ед. 1 |  |

3.2. Холодное водоснабжение (ХВС)

3.2.1 Общие сведения

| Центральное |  |
| --- | --- |
| Отсутствует |  |

3.2.2. Коллективные приборы учета и узлы управления

| Установлен прибор коллективного учета |  |
| --- | --- |
| Установлен узел управления |  |

3.2.3. Количественные характеристики

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Длина розлива | М20 | 20 |
| Количество стояков | ед. 4 | 4 |
| Длина стояков в подвалах | м |  |
| Длина стояков в квартирах | М 3 | 3 |
| Длина разводки в квартирах | М 4 | 4 |
| Вентили латунные | ед. 16 | 16 |
| Количество водомерных узлов | ед. |  |
| Количество вентилей в подвалах | ед. |  |

3.3. Канализация

3.3.1 Общие сведения

| Центральное |  | + |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует |  |  |

3.3.3. Количественные характеристики

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Длина канализационных труб в подвалах | М 28 | 28 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | М |  |
| Количество стояков | шт. 8 | 8 |
| Длина стояков | М 12 | 12 |
| Количество крышек ревизий | ед. 8 | 8 |

3.4. Горячее водоснабжение (ГВС)

3.4.1 Общие сведения

| Центральное | + |
| --- | --- |
| Автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) |  |
| Квартирное (индивидуальный котел) |  |
| Индивидуальный водонагреватель |  |
| От дровяных колонок |  |
| Отсутствует |  |

3.4.2 Коллективные приборы учета и узлы управления

| Установлен прибор коллективного учета |  |
| --- | --- |
| Установлен узел управления (управление температурой) |  |

3.4.3 Количественные характеристики

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Длина розлива | м | 22 |
| Длина стояков в подвалах | м |  |
| Длина стояков в квартирах | м | 3 |
| Количество стояков | ед. | 4 |
| Длина разводки в квартирах | м | 4 |
| Количество задвижек | ед. | 2 |
| Количество вентилей | ед. | 8 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | ед. |  |

3.5. Электроснабжение

3.5.1 Общие сведения

| Центральное | + |
| --- | --- |
| Отсутствует |  |

3.5.2 Коллективные приборы учета и узлы управления

| Установлен прибор коллективного учета |  |
| --- | --- |

3.5.3 Система электроснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | 4 |
| Количество силовых щитов | ед. | 1 |
| Длина сетей коммунального освещения | м |  |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м |  |
| Количество счетчиков, всего: | шт. | 8 |
| в т.ч. двухтарифных | шт. |  |
| Количество номерных знаков | ед. |  |
| Количество светильников дневного света | ед. |  |
| Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 3 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. |  |
| Количество выключателей | ед. | 2 |

3.6. Газоснабжение

3.6.1 Общие сведения

| Центральное | + |
| --- | --- |
| Нецентральное |  |
| Отсутствует |  |

3.6.2 Система газоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Длина сетей газоснабжения | м |  |
| Количество счетчиков, всего: | шт. |  |

3.7. Вентиляция

3.7.1 Общие сведения

| Приточная вентиляция |  |
| --- | --- |
| Вытяжная вентиляция |  |
| Приточно-вытяжная вентиляция | + |
| Отсутствует |  |

3.8. Водостоки

| Наружные водостоки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внутренние водостоки |  | + |
| Отсутствует |  |  |

3.9. Мусоропроводы

3.9.1. Общие сведения

| Мусоропроводы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует |  |  |

3.9.2. Конструкция мусоропровода.

Размещение приемо-загрузочных клапанов

| Квартирные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обособленные помещения на лестничной клетке |  |  |
| Лестничная клетка |  |  |

3.9.3 Характеристики мусоропроводов

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | ед. |  |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. |  |
| Площадь мусороприемных камер | кв. м |  |
| Объем мусороприемных камер |  |  |

4. Специальное инженерное оборудование

4.1 Общие сведения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в том числе | шт. |  |
| с раздвижными дверями | шт. |  |
| с открывающими дверями | шт. |  |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) или кодовый замок | шт. |  |

| АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) |  |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы |  |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | + |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | + |
| Антенны коллективного пользования | + |
| Кабельное ТВ | + |
| Подключение к компьютерным сетям | + |

4.2 Общие сведения о лифтах

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество лифтов | шт. |  |
| Адрес, номер диспетчерской | - - - |  |
| Лифт1 |
| Наименование завода изготовителя | - - - |  |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | - - - |  |
| Грузоподъемность | кг |  |
| Скорость подъема | м/сек |  |
| Количество остановок | ед. |  |
| Шахта лифта приставная / встроенная | - - - |  |
| Год ввода лифта в эксплуатацию | год |  |
| Год модернизации | год |  |
| Предельный срок эксплуатации | год |  |
| Лифт 2 |
| Наименование завода изготовителя | - - - |  |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | - - - |  |
| Грузоподъемность | кг |  |
| Скорость подъема | м/сек |  |
| Количество остановок | ед. |  |
| Шахта лифта приставная / встроенная | - - - |  |
| Год ввода лифта в эксплуатацию | год |  |
| Год модернизации | год |  |
| Предельный срок эксплуатации | год |  |

5. Общие показатели конструктивных элементов, инженерных систем и их

частей в составе общего имущества

5.1. Фундаменты

5.1.1 тип фундамента

| Ленточный -бутовый | + |
| --- | --- |
| Столбчатый |  |
| Сплошной |  |
| Сборный |  |
| Отсутствует |  |

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | кв. м | 59,84 |
| Площадь отмостки | кв. м | 294 |
| Объем фундамента |  |  |

5.2. Стены и перегородки

5.2.1. Тип стен

| Кирпичный |  |
| --- | --- |
| Панельный |  |
| Монолит |  |
| Другой тип – Щитовые | + |

5.2.2. Характеристики стен и перегородок

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен | кв. м |  |
| Площадь перегородок | кв. м |  |

5.3. Перекрытия

5.3.1. Тип перекрытий

| Железобетонные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Смешанные |  |  |
| Деревянные |  | + |

5.3.2. Характеристики перекрытий

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь междуэтажных | кв. м | 39,68 |
| Площадь подвальных | кв. м |  |
| Площадь чердачных | кв. м | 292,40 |

5.4. Полы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | кв. м | 39,68 |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | кв. м |  |
| Площадь полов из керамической плитки | кв. м |  |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м |  |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | 2 |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м |  |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м |  |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м |  |

5.5. Проемы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проемов | шт. | 27 |
| Площадь оконных проемов | кв. м | 40,5 |
| Количество дверных проемов | шт. | 2 |
| в т.ч., металлические | шт. | 1 |
| Площадь дверных проемов | кв. м |  |
| в т.ч., металлические | кв. м |  |
| Площадь остекления | кв. м |  |
| Площадь подоконных досок | кв. м |  |
| Скобяные изделия | шт. |  |
| Количество подвальных окон | шт. |  |
| Площадь подвальных окон, в том числе | кв. м |  |
| слуховые окна | кв. м | 2 |
| вентиляционные окна | кв. м |  |
| (другое) | кв. м |  |

5.6. Крыша, кровля

5.6.1 Общие сведения о конструкции крыши

| Плоская крыша |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скатная крыша |  | + |

5.6.2 Количественные характеристики крыши

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | кв. м |  |
| Площадь кровли из рулонных материалов | кв. м |  |
| Площадь кровли из штучных материалов | кв. м |  |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м |  |
| Количество стропильных ног | шт. | 37 |
| Длина металлического открытия парапета | м |  |
| Количество колпаков на вентканалах | ед. | 2 |
| Количество вентканалов | ед. | 6 |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | ед. | 2 |
| Количество лазов на кровлю | ед. | 2 |
| Количество выходов на чердак | ед. | 1 |
| Количество продухов на чердаке | ед. | 3 |
| Количество козырьков | ед. | 1 |
| Площадь козырьков | кв. м | 2 |
| Желоба | м |  |
| Количество водосточных труб | ед. |  |
| Водосточные трубы | м |  |
| Свесы | м |  |
| Водоотводящие стояки | м |  |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | ед. |  |
| Защитные ограждения | м |  |
| 5.7. Отделка внутренняя |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | кв. м |  |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | кв. м |  |
| Площадь поверхности труб | кв. м |  |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | кв. м |  |
| Площадь решеток на лестничных маршах | кв. м |  |
| Площадь решеток оконных ограждений | кв. м |  |
| Площадь сетки шахт лифтов | кв. м |  |
| Площадь почтовых ящиков | кв. м |  |
| Площадь торцов на лестничных маршах | кв. м |  |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | кв. м |  |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | кв. м |  |

5.8. Фасады

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь штукатурки, всего: | кв. м | 355,5 |
| в т.ч.: |
| лицевой фасад | кв. м | 105 |
| дворовый фасад | кв. м | 105 |
| торцовая часть | кв. м | 108 |
| Площадь облицовки, всего | кв. м |  |
| в т.ч.: |  |
| лицевой фасад | кв. м |  |
| дворовый фасад | кв. м |  |
| торцовая часть | кв. м |  |
| Фактурный и окрасочные слои | кв. м |  |
| лицевой фасад | кв. м |  |
| дворовый фасад | кв. м |  |
| торцовая часть | кв. м |  |
| Балконы, лоджии, эркеры, крыльца | шт. |  |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м |  |
| Парапеты | м |  |
| Карнизы | м |  |
| Пояса | м |  |
| Тяги | м |  |
| Окрытия окон | м |  |
| Ограждения | м |  |
| Длина стыков стеновых панелей | м |  |
| 5.9. Благоустройство |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | кв. м |  |
| в т.ч.: |
| внутридворовые проезды | кв. м |  |
| тротуары | кв. м |  |
| Покрытия замощенные | кв. м |  |
| Количество лестничных указателей | ед. | 1 |
| Количество скамеек | ед. |  |
| Ограждения газонов | кв. м |  |

5.9.1. Детское оборудование

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Бумы | шт. | - |
| Домики | шт. | - |
| Качели | шт. | - |
| Песочницы | шт. | - |
| Скамейки | шт. | - |
| Шведские стенки | шт. | - |
| Ограждение газонов детских площадок | кв. м | - |
| Прочее | ед. | - |

5.10. Стоимостные характеристики

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | руб. |  |

6. Энергетические характеристики многоквартирного дома

6.1. Температурные условия

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Средняя температура внутри квартир (помещений) за отопительный период | tф | °C | 18-20 |
| 2 | Температура внутренняя расчетная для проектирования систем отопления и вентиляции | Thint | °C |  |
| 3 | Расчётная температура внутри отапливаемого помещения для расчёта теплозащиты | Tint | °C |  |
| 4 | Расчётная температура наружного воздуха | Text | °C |  |
| 5 | Средняя многолетняя температура наружного воздуха за отопительный период | Tht | °C |  |
| 6 | Средняя многолетняя продолжительность отопительного периода | Zht | сут |  |
| 7 | Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | Dd | °С - сут |  |

6.2. Энергопотребление здания

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактическое потребление в базовом году *) | Нормативное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Тепловая энергия, в т.ч. |  | МВт-ч/год |  |  |
|  | - на отопление и вентиляцию за отопит. период | Qyh | МВт-ч/год |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение | Qyhw | МВт-ч/год |  |  |
| 2 | Электрическая энергия, в т.ч. | Еу | МВт-ч/год |  |  |
|  | - на общедомовое освещение | Еyl | МВт-ч/год |  |  |
|  | - на лифтовое оборудование | Еyp | МВт-ч/год | - | - |
|  | - на отопление и вентиляцию | Еyh | МВт-ч/год |  |  |
|  | - на водоснабжение и канализацию | Еyw | МВт-ч/год |  |  |
| 3 | Природный газ | Qyng | тыс. м3/год |  |  |
| 4 | Водопроводная вода | Gb | тыс. м /год |  |  |

*) За базовый год следует считать год, предшествующий заполнению.

Форма 5

6.3. Удельные расходы энергоносителей*

| № п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Фактический в базовом году 1 | Нормативный удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |
|  | - на отопление и вентиляцию за отопительный период | (факт) qyh.bas qhy des (расч) | кВт-ч/м2 |  |  |
|  | - на горячее водоснабжение | qye | кВт-ч/м2 |  |  |
| 2 | Электрическая энергия | ql | кВт-ч/м2 |  |  |
| 3 | Природный газ | qyng | м3/м2 |  |  |
| 4 | Водопроводная вода | qyb | м3/м2 |  |  |
| 5 | Удельная эксплуатационная энергоёмкость | qy | кВт-ч/м2 (кг у.т./м2) |  |  |
| 6 | Удельная тепловая характеристика здания | qm | Вт/(м3-°С) |  |  |

* Удельные расходы определяются на 1 кв. м общей площади квартир или полезной площади общественных зданий.

1 При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов. За базовый год следует считать год, предшествующий обследованию.

6.4. Характеристики максимального энергопотребления здания

| п/п | Параметры | Обозначение | Единица | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения | фактическое | нормативное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установленная мощность систем инженерного оборудования: |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | - отопление | Qh | кВт (Гкал/час) |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | Qmaxhw | кВт (Гкал/час) |  |  |
|  | - принудительная вентиляция | Qv | кВт (Гкал/час) |  |  |
|  | - воздушно тепловые завесы | Q | кВт (Гкал/час) |  |  |
|  | Электрическая мощность, в т.ч.: | Ne | кВт |  |  |
|  | - общедомовое освещение | Nt | кВт |  |  |
|  | - лифтовое оборудование | Np | кВт |  |  |
|  | - вентиляция | Nh | кВт |  |  |
|  | - прочее (насосы систем отопления, водоснабжения, др.) | Nw | кВт |  |  |
| 2 | Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС | Qhw | кВт (Гкал/ч) |  |  |
| 3 | Средние суточные расходы |  |  |  |  |
|  | - природного газа | Vng | м3/сут. |  |  |
|  | - холодной воды | Vcw | м3/сут. |  |  |
|  | - горячей воды | Vhw | м3/сут. |  |  |
|  | - электроэнергии | Nav | кВтч/сут. |  |  |
| 4* | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | - на отопление | qh | Вт/м2 |  |  |
|  | - на вентиляцию | qv | Вт/м2 |  |  |
| 5 | Удельная тепловая характеристика здания | qm | Вт/(м3-°С) |  |  |

* Удельный расход определяется на 1 кв. м общей площади квартир. При расчёте удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учёта арендаторов.

6.5. Состояние приборного учета в здании

| № п/п | Вид энергоносителя или ресурса | Количество вводов в здание | Тип (марка) прибора | Количество приборов | Балансодержатель прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | освещение | 1 |  |  |  |
|  | силовая нагрузка |  |  |  |  |
| 2 | Тепловая энергия, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | ГВС | 1 |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 1 |  |  |  |
| 3 | Вода холодная | 1 |  |  |  |
| 4 | Водоотведение | 1 |  |  |  |
| 5 | Природный газ | 1 |  |  |  |

7. Рекомендации по проведению текущего ремонта многоквартирного дома и капитального ремонта его отдельных элементов